|  | ООО ТПК «НОРМА-УРАЛ» | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д.4, офис 209А | http://www.normaural.ru/ E-mail: info@normaural.ru | тел/факс (343) 375-80-54 8-922-608-44-93 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТА ПОСТОЯНННОГО ТОКА ЩПТ

| ЗАКАЗЧИК: | Адрес:_________________________________________________________________ Тел./Факс:______________________________________________________________ Контактное лицо________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс:______________________________________________________________ Адрес электронной почты ________________________________________________ |
| --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: | Адрес:_________________________________________________________________ Тел./Факс ______________________________________________________________ Контактное лицо________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс:______________________________________________________________ Адрес электронной почты ________________________________________________ |
| ОБЪЕКТ: | _______________________________________________________________________ (полное наименование объекта) |

1. Характеристики аккумуляторной батареи и зарядно-выпрямительного устройства:

| № п/п | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип АБ |  |
| 2. | Емкость АБ, А*ч |  |
| 3. | Количество АБ, шт. |  |
| 4. | Количество элементов АБ, шт. |  |
| 5. | Марка и сечение жил кабеля от АБ до ЩПТ |  |
| 6. | Тип ЗВУ |  |
| 7. | Номинальный ток ЗВУ |  |
| 8. | Количество ЗВУ, шт. |  |
| 9. | Марка и сечение жил кабеля от ЗВУ до ЩПТ |  |

2. Характеристики нагрузки:

| № п/п | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение на нагрузке, В | ( 220 ( 110 |
| 2. | Допустимый диапазон напряжения на шинах управления и сигнализации (ШУ/ШС), В | от до ____ |
| 3. | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания (ШП) силовых цепей, В | от до ____ |
| 4. | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в рабочем режиме, А |  |
| 5. | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой в аварийном режиме, А |  |
| 6. | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), А |  |
| 7. | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки в шинах питания (ШП), сек |  |

3. Перечень нагрузок:

| № п/п | Наименование фидера | Номинальный ток, А | Максимальный ток, А | Время действия максимального тока, сек. | Тип, номинал устройства защиты на отходящих линиях ЩПТ | Марка и сечение кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовые цепи (ШП). Секция №1. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Силовые цепи (ШП). Секция №2. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Цепи управления (ШУ/ШС). Секция №1. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Цепи управления (ШУ/ШС). Секция №2. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

4. Дополнительные требования к ЩПТ (опции):

| № п/п | Требования | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль симметрии АБ | ( ДА ( НЕТ |
| 2. | Устройства контроля изоляции: |  |
| Вариант 1. Реле контроля изоляции полюсов АБ | ( ДА ( НЕТ |
| Вариант 2. Посекционный контроль изоляции | ( ДА ( НЕТ |
| Вариант 3. Пофидерный контроль изоляции | ( ДА ( НЕТ |
| 3. | Тип системы посекционного или пофидерного контроля изоляции. | ( RIDUS ISO ( Socomec, Bender |
| 4. | Наличие стационарного контроля определения линии с утечкой на «землю» во вторичных сборках и шкафах распределения оперативного постоянного тока. | ( ДА ( НЕТ |
| 5. | Наличие переносного устройства определения места утечки на «землю». | ( ДА ( НЕТ |
| 6. | Блок аварийного освещения (БАО), мощность, количество отходящих линий. | ____ кВт _____ линия |
| 7. | Тип и номинальный ток защитных устройств отходящих линий БАО. |  |

5.  Дистанционная сигнализация ЩПТ (отметьте выбранный вариант и способ передачи сигналов):

| № п/п | Назначение сигнала | Способ передачи сигналов |
| --- | --- | --- |
|  |  | аналоговые и дискретные сигналы | с использованием МКА RIDUS |
| 1. | Обобщенная сигнализация «Авария ЩПТ». | «сухой» контакт | «сухой» контакт |
| 2. | Сигнализация состояния защитного устройства ввода от АБ. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 3. | Сигнализация положения защитного устройства ввода от АБ. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 4. | Сигнализация состояния защитного устройства ввода от зарядно-выпрямительного устройства. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 5. | Сигнализация положения защитного устройства ввода от зарядно-выпрямительного устройства. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 6. | Обобщенная сигнализация состояния защитных устройств отходящих линий. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 7. | Сигнализация «Земля на шинах». | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 8. | Сигнализация снижения напряжения на сборных шинах до величины, ниже установленного значения. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 9. | Сигнализация повышения напряжения на сборных шинах до величины, выше установленного значения. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 10. | Сигнализация повышения пульсаций напряжения на сборных шинах. | ( «сухой» контакт ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 11. | Сигнализация повышения пульсаций тока заряда АБ (только средствами RIDUS). | ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 12. | Сигнализация нарушения целостности цепи АБ (только средствами RIDUS). | ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 13. | Сигнализация напряжения на сборных шинах подключения АБ и зарядных устройств. | ( 4 – 20 мА ( НЕТ | ( RS 485 ( НЕТ |
| 14. | Сигнализация напряжения асимметрии АБ. | ( НЕТ | ( RS 485 ( НЕТ |
| 15. | Сигнализация нарушения симметрии АБ (только средствами RIDUS). | ( НЕТ | ( «сухой» контакт ( RS 485 |
| 16. | Сигнализация тока заряда/разряда/подзаряда АБ (средствами RIDUS). | ( 4 – 20 мА ( НЕТ | ( RS 485 ( НЕТ |
| 17. | Сигнализация напряжения секций цепей управления ШУ/ШС. | ( 4 – 20 мА ( НЕТ | ( RS 485 ( НЕТ |
| 18. | Сигнализация тока нагрузки секций цепей управления ШУ/ШС. | ( 4 – 20 мА ( НЕТ | ( RS 485 ( НЕТ |

6. Конструкция шкафов:

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный габарит ЩПТ (ширина; глубина; высота), мм. |  |
| 2. | Способ обслуживания шкафов. | ( Двустороннее ( Одностороннее |
| 3. | Способ подвода кабелей. | ( Снизу (стандартно) ( Сверху |
| 4. | Форма секционирования внутреннего пространства шкафов ЩПТ в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007. | ( 2b (минимальный размер ЩПТ разделению внутреннего 1200х800х2000 мм ШхГхВ, пространства только для 2-х стороннего обслуживания) | ( без особых требований к разделению внутреннего пространства |
| 5. | Необходимость наличия цоколя (высота), мм. | ( 100 ( 200 |

7. Визуальный контроль:

| № п/п | Наименование | Тип |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип приборов на лицевых панелях | ( Панель индикации и визуализации RIDUS ( Стрелочные (c RIDUS) ( Цифровые (без RIDUS) |
| 2. | Индикация состояний коммутирующих устройств ЩПТ: |
| 2.1. | Включено | Красный |
| 2.2. | Включено | Зеленый |
| 2.3. | Аварийное выключение | Зеленый мигающий |
| 2.4. | Цвет лампы индикации общей аварии | Белый |

8. Электрическая однолинейная схема.

К настоящему документу необходимо приложить однолинейную схему ЩПТ. Однолинейную схему рекомендуется представлять в программе AutoCAD.

9. Краткие пояснения к опросному листу:

- Напротив выбранных пунктов, по которым необходимо дать ответ, следует поставить в квадратике знак  «v» или отметить другим удобным способом.

- Позиции, вызывающие сомнения, следует уточнить в процессе переговоров с изготовителем.

- Допускается не указывать желаемое количество шкафов, их размеры и расположение, если для заказчика это несущественно. В таком случае изготовитель выбирает габаритные размеры самостоятельно.

10. Дополнительные требования, не вошедшие в опросный лист.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, коммерческий директор Иван Владимирович Водостой тел. сот. 8-922-608-44-93