|  | ООО ТПК «НОРМА-УРАЛ» | ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д.4, офис 209А | http://www.normaural.ru/ E-mail: info@normaural.ru | тел/факс (343) 375-80-54 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по весам автомобильным АВП-А-СД

Уважаемые Заказчики!

Большая просьба внимательно отнестись к заполнению данного опросного листа. Точная информация позволит обеспечить поставку оборудования, качественно отвечающего всем требованиям Вашего предприятия.

Информация о заказчике	"___" ____________ _____ года

Наименование предприятия

Почтовый адрес, e-mail

Контактное лицо (ФИО полностью)

Должность, телефон/факс

Место установки весов

Планируемый срок поставки весов

Требования к весам

| Способ взвешивания | в движении |  | в статике |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Размеры платформы, м | длина |  | ширина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Установка весов | на поверхности |  | в приямке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Максимальная нагрузка (Max), т |  |
| --- | --- |

| Минимальная нагрузка (Min), т |  |
| --- | --- |

| Дискретность отсчета (d), цена поверочного деления (e), кг |  |
| --- | --- |

Класс точности

| - взвешивание в движении | 0.5 |  | 1 |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - статическое взвешивание по ГОСТ Р 53228-2008 | средний |
| --- | --- |

| Интенсивность, взвешиваний / сутки |  |
| --- | --- |

| Тип тензометрических датчиков | аналоговые |  | цифровые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Взвешивание жидкостей | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Длина кабельной трассы от весов до операторского пункта, м |  |
| --- | --- |

| Запыленность в операторском пункте | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Коммерческий учет по весам | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Наличие коррозионно-активной среды, вещество |  |
| --- | --- |

Диапазон рабочих температур, (С

| - грузоприемное устройство | мин. |  | макс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - операторский пункт | мин. |  | макс. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Размещение весов во взрывоопасной зоне | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Класс взрывоопасной зоны. Категория и группа взрывоопасной смеси (ГОСТ 51330.9-99 или ПУЭ, раздел 7.3)

| - зона | весы |  | операторский пункт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристики транспортных средств (ТС)

| Максимальная нагрузка на ось ТС, т |  |
| --- | --- |

| Максимальная полная масса ТС, т |  |
| --- | --- |

| Марка ТС с максимальными габаритами (ТСmax) |  |
| --- | --- |

| Габаритные размеры ТСmax, м | длина |  | ширина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Расстояние по крайним осям ТСmax, мм |  |
| --- | --- |

| Максимальная ширина по внешней стороне колеи ТСmax, мм |  |
| --- | --- |

| Наличие спецтехники, |  |
| --- | --- |
| марки |  |

Дополнительные параметры

| АРМ оператора (исполнение) | промышленное |  | офисное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - наличие резервного жесткого диска | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - модуль встроенного генератора отчетных документов | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - ведение фискального протокола действий оператора | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - удаленное управление весовым процессором | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Система оптического распознавания номеров ТС | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Система обеспечения энергобезопасности оборудования | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - ИБП, время поддержания эл. питания при отключении, мин |  |
| --- | --- |

| - автоматический ввод резервной линии эл. питания | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможность передачи данных в информационную сеть | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - СУБД, в которую должны передаваться данные |  |
| --- | --- |

| Индикация на выносном цифровом табло | да |  | нет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - параметры табло | высота, мм |  | число знаков |  | удаленность, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Взвешиваемый груз |  |
| --- | --- |

Комментарии, дополнения:

Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, коммерческий директор Иван Владимирович Водостой

тел. сот. 8-922-608-44-93