|  | ООО ТПК «НОРМА-УРАЛ» | ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д.4, офис 209А | http://www.normaural.ru/ E-mail: info@normaural.ru | тел/факс (343) 375-80-54 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по весам КОНВЕЙЕРНЫМ типа АВП-К

Уважаемые Заказчики!

Большая просьба внимательно отнестись к заполнению данного опросного листа. Точная информация позволит обеспечить поставку оборудования, качественно отвечающего всем требованиям Вашего предприятия.

Информация о заказчике	"____" ____________ ______ год

Наименование предприятия

Контактное лицо (ФИО полностью)

Должность, телефон/факс

E-mail

Место установки весов

Планируемый срок поставки весов

Таблица опроса:

| № пункта | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предел допускаемой погрешности весов, % от измеряемой массы | Варианты: 0.5%, 1%, другая ______% |
| 2 | Характеристика транспортируемого материала |
| 2.1 | Название взвешиваемого материала |  |
| 2.2 | Максимально возможная погонная нагрузка, (кг/м) |  |
| 2.3 | Максимальная зернистость взвешиваемого материала, (мм) |  |
| 2.4 | Прилипание к конвейерной ленте | Варианты: Да Нет |
| 2.5 | Эффект коррозии (агрессивная среда) | Варианты: Да Нет |
| 3 | Технические данные конвейера |
| 3.1 | Полное наименование и обозначение конвейера |  |
| 3.2 | Номинальная производительность, (т/ч) |  |
| 3.3 | Скорость перемещения ленты, (м/с) |  |
| 3.4 | Угол наклона конвейера, если конвейер состоит из нескольких участков, обозначьте угол наклона всех участков, (град). |  |
| 3.5 | Ширина ленты, (мм) [см. рисунок 1 — размер «В»] |  |
| 3.6 | Количество стыков на ленте, (шт) |  |
| 3.7 | Количество кусков образующих кольцо ленты, (шт) |  |
| 3.8 | Способ выполнения стыков. Если способ другой, то опишите его. | Варианты: клееные клепаные другой____________________________ |
| 3.9 | Погонный вес каждого куска ленты, (кг/м) |  |
| 3.10 | Длина замкнутого кольца ленты конвейера [значение должно быть измерено с погрешностью не более 10мм], (м) |  |
| 3.11 | Угол наклона боковых роликов, (град.) [см. рисунок 1 — угол «β» ] |  |
| 3.12 | Способ натяжения ленты | Варианты: гравитационный винтовой |
| 3.13 | Ширина става конвейера, (мм) | Внешняя __________ [см. рисунок 1 — размер «С»] Внутренняя __________ [см. рисунок 1 — размер «С» минус размер «2хК»] |
| 3.14 | Профиль и размер материала става конвейера (уголок, швеллер и т.п.) [см. рисунок 1 — размер «К» и «h1»] |  |
| 3.15 | Масса роликоопоры с роликами, (кг) |  |
| 3.16 | Профиль и размер материала основания роликоопоры (уголок, швеллер и т.п.) |  |
| 3.17 | Расстояние между грузовой и холостой ветвями ленты, (мм) [см. рисунок 1 — размер «H1».] |  |
| 3.18 | Расстояние между роликоопорами, мм |  |
| 3.19 | С какой стороны (относительно направления движения ленты) имеется проход (доступ к ставу конвейера) | Варианты: слева справа с двух сторон |

| № пункта | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 6 | Дополнительные вопросы |
| 6.1 | Имеется ли возможность перевески материала, прошедшего через конвейер, на статических весах с погрешностью ± 0,1%. | Варианты: Да Нет |
| 6.2 | Передача данных в системы верхнего уровня АСУ | Варианты: Modbus TCP/IP 0(4)-20мА Другой Не требуется |
| 6.3 | Включить в поставку роликоопоры и ролики для ГПУ и участка влияния | Варианты: Да Нет |
| 6.4 | Включить в поставку весов устройство градуировочное «ИПН», для градуировки конвейерных весов | Варианты: Да Нет |
| 6.5 | Включить в поставку весов дополнительные образцовые гири ГО-20 по ГОСТ 7328-82 для оперативного контроля текущих показаний весов.* | Варианты: Да Нет |

| 7 | Специальные требования заказчика или особенности конвейера. |
| --- | --- |
| Например: требуются запасные комплектующие части для весов или став конвейера при измерении меняет угол наклона или не стандартная роликоопора (приводится чертёж) и т. п. |

*— данный тип гирь применяется в случае транспортирования и измерения  потоков материала  большой производительности (свыше 500т/ч).

Рисунок 1 – Став конвейера в разрезе,  размеры.

| Поз 1. — вес одного ролика (кг) |  |
| --- | --- |
| Поз 2.— вес погонного метра конвейерной ленты максимально тяжелого куска в кольце (кг/м) |  |
| Поз 3.— средняя насыпная плотность транспортируемого материала (т/м³) |  |

| Размер | D1 | a1 | a2 | a3 | a4 | B |  | Угол | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |  |  |  |  | Градусы ° |  |

| Размер | d1 | s1 | d2 | s2 | D2 | b1 | b2 | b3 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Размер | H1 | H2 | H3 | H4 | h1 | K | h2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |

Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, коммерческий директор Иван Владимирович Водостой тел. сот. 8-922-608-44-93