|  | ООО ТПК «НОРМА-УРАЛ» | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д.4, офис 209А | http://www.normaural.ru/ E-mail: info@normaural.ru | тел/факс (343) 375-80-54 8-922-608-44-93 |

Опросный лист на изготовление ЩСН 0,4кВ серии ВРУ

с вводными и секционными автоматическими выключателями

номинальным током не более 630А

| ЗАКАЗЧИК: | Адрес:_________________________________________________________________ Тел./Факс:______________________________________________________________ Контактное лицо________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс:______________________________________________________________ Адрес электронной почты ________________________________________________ |
| --- | --- |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: | Адрес:_________________________________________________________________ Тел./Факс ______________________________________________________________ Контактное лицо________________________________________________________ (ФИО, должность) Тел./Факс:______________________________________________________________ Адрес электронной почты ________________________________________________ |
| ОБЪЕКТ: | _______________________________________________________________________ (полное наименование объекта) |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЩСН 0,4кВ ______________________________________________________

1 Общие требования

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Частота сети, Гц | 50 |
| 2. | Номинальное рабочее напряжение, В | 380 |
| 3. | Вид системы заземления по ГОСТ Р 50571.2 | □TN-C; □TN-S; □TN-C-S |
| 4. | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 5. | Номинальный ток КЗ, кА |  |
| 6. | Ударный ток КЗ, кА |  |
| 7. | Материал сборных шин |  |
| 8. | Способ ввода питания |  |
| 9. | Расположение кабелей отходящих линий |  |
| 10. | Условия обслуживания | □ Одностороннее □ Двухстороннее |
| 11. | Степень защиты оболочки шкафов |  |
| 12. | Установка секций ЩСН |  |
| 12.1. | Связь между секциями осуществляется: (указывается при установке секций ЩСН не в одну линию) | □ Шинным мостом (____ м.) □ Кабелем (_____м.) |
| 13. | Форма секционирования |  |
| 14. | Климатическое исполнение |  |
| 15. | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллов |  |
| 16. | Индикация состояния вводных аппаратов |  |
| 17. | Устройство АВР |  |
| 18. | Интеграция в АСУ ТП |  |
| 19. | Максимальный габарит щита (ВхШхГ) мм. |  |
|  | Примечания (описываются дополнительные требования к щиту) |  |

Прим. – Опросные листы заполняются и просматриваются совместно со схемой электрической принципиальной

* -  Указывается заказчиком или определяется на стадии рабочего проектирования.

| Шкаф ввода и секционирования | Опросный лист. Форма №4 |
| --- | --- |
| Параметры вводного блока |
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Порядковый номер шкафа в составе щита |  |
| 2 | Конструктивное исполнение | □ рис. 1 □ рис. 2 |
| 3 | Номинальное напряжение главной цепи, В | 380 |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В | □ ~220; □ =220; □ =24; |
| 5 | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 6 | Ток короткого замыкания, кА | * |
| 7 | Тип системы заземления шкафа | □TN-C; □TN-S; □TN-C-S |
| 8 | Вводной блок |  |
| 8.1 | Тип автоматического выключателя |  |
| 8.2 | Номинальный ток автоматического выключателя, А |  |
| 8.3 | Номинальный ток расцепителя, А |  |
| 8.4 | Количество полюсов автоматического выключателя | □ 3P; □ 4P |
| 8.5 | Исполнение автоматического выключателя | □ Втычное □ Стационарное □ Выкатное |
| 8.6 | Вид управления автоматическим выключателем | □ местное □ дистанционное |
| 8.7 | Напряжение питания моторного привода, В (указывается, если в пункте 8.6 выбрано дистанционное управление) | □ ~220; =220; □ =24; |
| 8.8 | Тип расцепителя автоматического выключателя |  |
| 9 | Блок измерения и сигнализации |  |
| 9.1 | Измерение: |  |
| 9.1.1 | Тип приборов измерения (визуальное отображение на фасаде щита) | □ аналоговый; □ цифровой |
| 9.1.2 | Измерение тока фаз | □ А □ В □ С |
| 9.1.3 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока (ххх/5) |  |
| 9.1.4 | Класс измерительных трансформаторов тока | □ 1,5 □ 1,0 □ 0,5 |
| 9.1.5 | Номинальная нагрузка вторичной обмотки |  |
| 9.1.6 | Измерение тока нейтрали | □ да □ нет |
| 9.1.6.1 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока (ххх/5) | (Заполняется если выбрано в п. 9.1.6 - «Да») |
| 9.1.6.2 | Номинальная нагрузка вторичной обмотки | (Заполняется если выбрано в п. 9.1.6 - «Да») |
| 9.1.7 | Измерение напряжения секции | □ да □ нет |
| 9.1.8 | Измерение напряжения ввода (до автоматического выключателя) | □ да □ нет |
| 9.1.9 | Тип счетчика учета электроэнергии * |  |
| 9.1.10 | Класс трансформаторов тока счетчика | □ 1,0 □ 0,5 □ 0,5S □ 0,2S |
| 9.1.11 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |
| 9.1.12 | Номинальная нагрузка вторичной обмотки |  |
| 9.2 | Световая сигнализация: |  |
| 9.2.1 | Автоматический выключатель включен – «Красный» | □ да □ нет |
| 9.2.2 | Автоматический выключатель отключен – «Зеленый» | □ да □ нет |
| 9.2.3 | Автоматический выключатель отключен по защите – «Желтый » | □ да □ нет |
| 9.3 | Дистанционная сигнализация: | (сухой контакт ( в цифровом коде □ нет |
| 9.3.1 | Автоматический выключатель включен | □ да □ нет |
| 9.3.2 | Автоматический выключатель отключен | □ да □ нет |
| 9.3.3 | Автоматический выключатель отключен по защите | □ да □ нет |
| 9.3.4 | Автоматический выключатель вкачен/выкачен (только при использовании автоматического выключателя выкатного исполнения) | □ да □ нет |
| 9.4 | Защиты от замыкания на землю | □ да □ нет |
| 9.4.1 | Тип выполнения защиты от замыкания на землю | □ Расцепителем вводного АВ; □ Внешним выносным устройством РЗиА |
| 9.4.2 | Тип устройства** | (Заполняется если выбрано в п. 9.4.1 - «Внешним выносным устройством РЗиА) |
| 9.4.3 | Класс трансформаторов тока** | □ 5Р5; ( 5Р10; □ 5Р15; □ 5Р20; (Заполняется если выбрано в п. 9.4.1 - «Внешним выносным устройством РЗиА) |
| 9.4.4 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока** | (Заполняется если выбрано в п. 9.4.1 - «Внешним выносным устройством РЗиА) |
| 9.4.5 | Номинальная нагрузка вторичной обмотки | (Заполняется если выбрано в п. 9.4.1 - «Внешним выносным устройством РЗиА) |
| 9.5 | Преобразователи тока и напряжения для передачи аналоговых сигналов 4-20мА | □ да □ нет |
| 9.5.1 | Измерение напряжения /линейное-фазное | □ да □ нет |
| 9.5.2 | Измерение тока / ток фазы, фаз | □ да □ нет |
| 10 | Блок вводных кабелей/шинопроводов |  |
| 10.1 | Марка и сечение подводящих кабелей |  |
| Параметры блока секционной связи |
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Порядковый номер шкафа в составе щита |  |
| 2 | Конструктивное исполнение | □ рис. 1 □ рис. 2 |
| 3 | Номинальное напряжение главной цепи, В | 380 |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В | □ ~220 □ =220 □ =24 |
| 5 | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 6 | Ток короткого замыкания, кА | * |
| 7 | Тип системы заземления шкафа | □TN-C; □TN-S; □TN-C-S |
| 8 | Силовой блок |  |
| 8.1 | Тип автоматического выключателя |  |
| 8.2 | Номинальный ток автоматического выключателя, А |  |
| 8.3 | Номинальный ток расцепителя, А |  |
| 8.4 | Количество полюсов автоматического выключателя | □ 3P; □ 4P |
| 8.5 | Исполнение автоматического выключателя | □ Втычное □ Стационарное □ Выкатное |
| 8.6 | Вид управления автоматическим выключателем | □ местное □ дистанционное |
| 8.7 | Напряжение питания моторного привода, В (указывается, если в пункте 8.6 выбрано дистанционное управление) | □ ~220 =220 □ =24 |
| 8.8 | Тип расцепителя автоматического выключателя |  |
| 9 | Блок измерения и сигнализации |  |
| 9.1 | Измерение: | □ да □ нет |
| 9.1.1 | Тип приборов измерения (визуальное отображение на фасаде щита) | □ аналоговый; □ цифровой |
| 9.1.2 | Измерение тока фаз, А | □ А □ В □ С |
| 9.1.3 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока (ххх/5) |  |
| 9.1.4 | Класс измерительных трансформаторов тока | □ 1,5 □ 1,0 □ 0,5 |
| 9.1.5 | Номинальная нагрузка вторичной обмотки |  |
| 9.2 | Преобразователи тока и напряжения для передачи аналоговых сигналов 4-20мА | □ да □ нет |
| 9.2.1 | Измерение напряжения /линейное-фазное |  |
| 9.2.2 | Измерение тока / ток фазы, фаз |  |
| 9.3 | Световая сигнализация: |  |
| 9.3.1 | Автоматический выключатель включен – «Красный» | □ да □ нет |
| 9.3.2 | Автоматический выключатель отключен – «Зеленый» | □ да □ нет |
| 9.3.3 | Автоматический выключатель отключен по защите – «Желтый » | □ да □ нет |
| 9.3.4 | АВР Включен/Отключен | □ да □ нет |
| 9.3.5 | Дистанционное управление Включено/Отключено | □ да □ нет |
| 9.4 | Дистанционная сигнализация: | (сухой контакт ( в цифровом коде □ нет |
| 9.4.1 | Автоматический выключатель включен | □ да □ нет |
| 9.4.2 | Автоматический выключатель отключен | □ да □ нет |
| 9.4.3 | Автоматический выключатель отключен по защите | □ да □ нет |
| 9.4.4 | Автоматический выключатель вкачен/выкачен (только при использовании автоматического выключателя выкатного исполнения) | □ да □ нет |
| 9.4.5 | АВР Включен/Отключен | □ да □ нет |
| 9.4.6 | Дистанционное управление Включено/Отключено | □ да □ нет |
| 10 | АВР |  |
| 10.1 | АВР с автоматическим возвратом в исходное состояние | □ да □ нет |
| 10.2 | АВР с ручным возвратом в исходное состояние | □ да □ нет |
| 10.3 | Логика АВР предоставляется заказчиком | □ да □ нет |
|  | Рисунок 1 Габариты (ШхГхВ), мм – 1050х600х2000 (для АВ с In не более 630А) | Рисунок 2 Габариты (ШхГхВ), мм – 1800х800х2000 |

* -  Указывается заказчиком или определяется на стадии рабочего проектирования.

** - Тип реле и коэффициент трансформатора тока для защиты от замыкания на землю уточняет проектный институт по значению тока однофазного КЗ на шинах щита и отстройки от токов однофазного КЗ на отходящих линиях.

| Шкаф отходящих линий | Опросный лист. Форма №3 |
| --- | --- |
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Порядковый номер шкафа в составе щита |  |
| 2 | Конструктивное исполнение | □ рис. 1 □ рис. 2 □ рис. 3 □ рис. 4 |
| 3 | Номинальное напряжение главной цепи, В | 380 |
| 4 | Номинальное напряжение цепей управления, В | □ ~220 =220 □ =24 |
| 5 | Номинальный ток сборных шин, А |  |
| 6 | Номинальный ток спусков от сборных шин, А |  |
| 7 | Ток короткого замыкания, кА |  |
| 8 | Тип системы заземления шкафа | □TN-C; □TN-S; □TN-C-S |
| 9 | Силовой блок |  |
| 9.1 | Тип автоматических выключателей |  |
| 9.2 | Номинальный ток автоматических выключателей, А |  |
| 9.3 | Номинальный ток расцепителей автоматических выключателей, А |  |
| 9.4 | Тип расцепителей автоматических выключателей |  |
| 9.5 | Количество полюсов автоматического выключателя | □ 1P □ 2P □ 3P □ 4P |
| 9.6 | Исполнение автоматического выключателя | □ Втычное □ Стационарное □ Выкатное |
| 9.7 | Вид управления автоматическим выключателем | □ местное □ дистанционное |
| 9.8 | Напряжение питания моторного привода, В (указывается, если в пункте 9.7 выбрано дистанционное управление) | □ ~220 =220 □ =24 |
| 9.9 | Наличие контакторов в цепи выключателей отходящих линий | □ да □ нет |
| 9.9.1 | Тип контакторов в цепи выключателей отходящих линий |  |
| 9.9.2 | Номинальное напряжение катушки управления контакторов в цепи выключателей отходящих линий | □ ~220 □ =220 |
| 9.10 | Тип подключения кабеля | □ через клеммные блоки □ непосредственное |
| 10 | Блок измерения и сигнализации |  |
| 10.1 | Измерение: | □ да □ нет |
| 10.1.1 | Тип приборов измерения | □ аналоговый; □ цифровой |
| 10.1.2 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока (ххх/5), измерение в фазе - Х |  |
| 10.1.3 | Класс измерительных трансформаторов тока | □ 1,5 □ 1,0 □ 0,5 |
| 10.1.4 | Номинальная нагрузка вторичной обмотки |  |
| 10.1.5 | Измерение тока фазы, фаз | □ А □ В □ С |
| 10.2 | Визуальная световая сигнализация АВ: (включен – «красный»; отключен – «зеленый»; отключен по защите – «желтый») | □ да □ нет |
| 10.2.1 | Отключение выключателя, по защите, в шкафу № Х – «Белый » | □ да □ нет |
| 10.3 | Дистанционная сигнализация: | ( сухой контакт □ в цифровом коде □ нет |
| 10.3.1 | Автоматический выключатель включен | □ да □ нет |
| 10.3.2 | Автоматический выключатель отключен | □ да □ нет |
| 10.3.3 | Автоматический выключатель отключен по защите | □ да □ нет |
| 10.3.4 | Автоматический выключатель вкачен/выкачен (отмечается только для автоматических выключателей имеющих выкатное исполнение) | □ да □ нет |

Марка, сечение кабеля, наименование электроприемника отходящих линий указывается в п.2.

| Рис.1 |  | Габариты (ШхГхВ), мм – 850х800х2000 |
| --- | --- | --- |
| Рис.2 |  | Габариты (ШхГхВ), мм – 850х800х2000 |
| Рис.3 |  | Габариты (ШхГхВ), мм – 850х800х2000 |
| Рис.4 |  | Габариты (ШхГхВ), мм – 600х800х2000 |

2. Перечень нагрузок

| Обозначение АВ на схеме | Наименование фидера | Тип, номинал устройств защиты на линии, расцепителя, А | Дополнительное оборудование | Марка и сечение кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секция №1 |
| Секция №2 |

3. Компоновочный чертёж/план помещения

Примечание: