|  | ООО ТПК «НОРМА-УРАЛ» | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д.4, офис 209А | http://www.normaural.ru/ E-mail: info@normaural.ru | тел/факс (343) 375-80-54 8-922-608-44-93 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа Комплектной установки оперативного тока модульной типа УОТ-М

Информация о Заказчике	"____" ____________ ______ год

Наименование предприятия

Контактное лицо (ФИО полностью)

Должность, телефон/факс

E-mail

Место установки устройства

Планируемый срок поставки

| 1. | Тип системы | УОТ-М …-400/Б |  | УОТ-М …-600/Б |  | УОТ-М …-600 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Шкаф системы | 800х400х2100 с батарейным отсеком | 800х600х2100 с батарейным отсеком | 800х600х2100 |
| 1.2 | Батарея | Встроенная до 62 Ач или внешняя | Встроенная до 92 Ач или внешняя | Внешняя |
| 1.3 | Максимальное кол-во выпрямит. Модулей по 5/10/20А (C учетом резервного модуля) | 4/3/3 | 4/3/3 | 8/6/3 |
| 1.4 | Стандартные параметры: - Датчик температурной компенсации - Контроллер с алфавитно-цифровым дисплеем - Резервирование N+1 модуль (один модуль уже входит в состав) |

| 2. | Конфигурация | Отметить «Х» для выбора (стандартные параметры выделены) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тип входной сети | 1х220+N |  | 3х380+N |  | 3х220 |  |
| 2.2 | АВР на вводе | НЕТ |  | ДА |  |  |  |
| 2.3 | Номинальное выходное напряжение постоянного тока | 220 В |  | 110 В |  | _______ В |  |
| 2.4 | Количество выпрямительных модулей (с учетом резервного модуля, N+1 резерв ) | 220В, 5/10/20А |  | 110В, 10/20А |  |  |  |
| 3 | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Емкость | 62 Ач |  | 92 Ач |  | _________ Ач |  |
| 3.2 | Кол-во групп х моноблоков АБ 12В, шт. | 1х17 |  | 1х18 (1х9 для 110 В) |  | ___х____ |  |
| 3.3 | Шкаф для АБ (>92 Ач или для УОТ-М-600) | 600х600х2020 |  | 800х600х1800 |  | Нет |  |
| 3.4 | Защита батарей от глубокого разряда | НЕТ |  | ДА |  |  |  |
| 4 | Распределение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество секций | 1 |  | 2 |  |  |  |
| 4.2 | Защитный аппарат секции | Предохранитель (не совместимо с п.3.4) |  | Автоматический выключатель c OF/SD контактом |  |  |  |
| 4.3 | Защитные аппараты распределения | Предохранители (без сигнализации) |  | Автоматические выключатели c OF/SD контактом |  |  |  |
| 4.4 | Кол-во и номинальный ток защитных аппаратов (максимальное число аппаратов в системе 12 шт. (24 шт. для УОТ-М…600): |
| 4.4.1 | 1-я секция: Номинальный ток | ___ | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 2-я секция: Номинальный ток | ___ | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ЗИП предохранителей Номинальный ток | ___ | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Сечение кабеля на входе устройства | Указать значение в кв.мм. |  |
| 4.8 | Сечение кабеля на выходе устройства | Указать значение в кв.мм. |  |
| 4.9 | Подключение кабелей отходящих линий | К защитным аппаратам |  | К клеммам (только для УОТ –М…600) |  |  |  |
| 4.10 | Линия резервирования (только для УОТ-М…600, двух систем) | НЕТ |  | ДА |  |  |  |

| 5 | Дополнительные функции и опции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Защита от перенапряжений по выходу | НЕТ |  | Да |  |  |  |
| 5.2 | Контроль изоляции на шинах | 100/500/1000 кОм |  | 20-50 кОм |  | 10-25 кОм |  |
| 5.3 | Пофидерный контроль изоляции (вместо п. 5.2) до 12 линий | НЕТ |  | ДА |  |  |  |
| 5.4 | Блок аварийного освещения БАО | НЕТ |  | 1 кВт/2 линии |  | 2 кВт/4 линии |  |
| 5.5 | Формирователь мигающего света (ШМС) | НЕТ |  | ДА |  |  |  |
| 5.6 | Протокол MODBUS для АСУ ТП | НЕТ |  | Через RS485 |  |  |  |
| 6 | Мониторинг |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сигнализация (сухие контакты 12 шт.) | ДА |  | НЕТ |  |  |  |
| 6.2 | Порты | RS232 для ПК |  | RS485 |  |  |  |
| 6.3 | Нормализованные сигналы 4…20 mA | Ток вых. |  | Ток АБ |  | Напряжение вых. |  |
| 6.4 | Протокол передачи данных | MODBUS (RS485) |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Аналоговые стрелочные приборы | Ток вых. |  | Ток АБ |  | Напряжение вых. |  |
| 7 | Модификация шкафа |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Рабочая температура, (С | -10…+40 (стд.) |  | -30…+40 |  |  |  |
| 7.2 | Ввод кабеля | Снизу (стд.) |  | Сверху |  |  |  |
| 7.3 | Степень защиты | IP20 (стд.) |  | IP___(<43) |  |  |  |
| 7.4 | Цвет | RAL7035 |  | _____________ |  |  |  |
| 7.5 | Установка инвертора DC/220 VAC | НЕТ |  | Мощность |  | Байпас |  |
| 7.6 | Установка DC/DC конвертора | НЕТ |  | 220/24 (___А) |  | 220/___(__А) |  |
| 8 | Условное обозначение*: УОТ-М………………… * Структура условного обозначения: |

### Дополнительные требования, не вошедшие в опросный лист

Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, коммерческий директор Иван Владимирович Водостой тел. сот. 8-922-608-44-93