|  | ООО ТПК «НОРМА-УРАЛ» | СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| 620062, г.Екатеринбург, ул. Чебышева, д.4, офис 209А | http://www.normaural.ru/ E-mail: info@normaural.ru | тел/факс (343) 375-80-54 8-922-608-44-93 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа зарядно-выпрямительного устройства СЕРИИ ВТЗП с RIDUS

Уважаемые Заказчики!

Большая просьба внимательно отнестись к заполнению данного опросного листа. Точная информация позволит обеспечить поставку оборудования, качественно отвечающего всем требованиям Вашего предприятия.

Информация о заказчике	"____" ____________ ______ год

Наименование предприятия

Контактное лицо (ФИО полностью)

Должность, телефон/факс

E-mail

Место установки устройства

Планируемый срок поставки

Требования к ВТЗП:

| 1. Характеристики нагрузки: |
| --- |
| 1.1. Номинальное напряжение | 220 В | 110 В |
| 1.2. Ток нагрузки Системы Оперативного Постоянного Тока (СОПТ) в нормальном режиме, А |  |
| 1.3. Максимально допустимое напряжение на шинах щита постоянного тока, В |  |
| 2. Характеристики аккумуляторной батареи: |
| 2.1. Тип аккумуляторов батареи |  |
| 2.2. Емкость аккумуляторов батареи, Ач |  |
| 2.3. Число элементов в аккумуляторной батарее, шт |  |
| 2.4. Номер элемента, от которого выполнена отпайка |  |
| 2.5. Напряжение поддерживающего заряда аккумуляторной батареи, В/элемент |  |
| 2.6. Напряжение ускоренного заряда аккумуляторной батареи, В/элемент |  |
| 2.7.* Напряжение выравнивающего заряда аккумуляторной батареи, В/элемент * Для аккумуляторной батареи с дополнительной частью |  |
| 3. Входные характеристики зарядно-подзарядного устройства: |
| 3.1. Номинальное напряжение питания (3-х фазная сеть без N) | 380В/ 50Гц | 220В/ 50Гц |
| 3.2. Защита от импульсного перенапряжения на вводных фазах (СТАНДАРТНО) |  |
| 3.3. Марка и сечение кабеля на вводе зарядно-подзарядного устройства |  |
| 4. Выходные характеристики зарядно-подзарядного устройства: |
| 4.1. Требуемый выходной ток, А |  |
| 4.2. Автоматическое ограничение выходного тока (105 % I ном.) «СТАНДАРТНО» |  |
| 4.3. Марка и сечение кабеля на выходе зарядно-подзарядного устройства |  |
| 5. Функциональные параметры зарядно-подзарядного устройства: |
| 5.1. Термокомпенсация напряжения подзаряда аккумуляторной батареи (СТАНДАРТНО) |  |
| 5.2. Длина кабеля термодатчика, м |  |
| 5.3. Контроль изоляции полюсов выходной цепи зарядно-подзарядного устройства | Да | Нет |
| 5.4. Управление вентиляцией помещения аккумуляторных батарей | Да | Нет |
| 5.5. Управление внешней зашитой аккумуляторных батарей от глубоко разряда | Да | Нет |
| 5.6. Параллельная работа зарядно-подзарядного устройства (СТАНДАРТНО) |  |
| 5.7. Автоматическая блокировка ускоренного и выравнивающего заряда при отключенной вентиляции (СТАНДАРТНО) |  |
| 6 Измерение и сигнализация: |
| 6.1. Монохромный ЖКИ дисплей 320*240 точек (СТАНДАРТНО) |  |
| 6.2 Параметры, отображаемые на дисплее: |
| - Напряжение входной сети (СТАНДАРТНО) |  |
| - Ток каждой фазы входной сети | Да | Нет |
| - Выходное напряжение зарядно-подзарядного устройства (СТАНДАРТНО) |  |
| - Напряжение аккумуляторной батареи (СТАНДАРТНО) |  |
| - Выходной ток зарядно-подзарядного устройства (СТАНДАРТНО) |  |
| - Пульсации выходного напряжения зарядно-подзарядного устройства (в % от U вых.) «СТАНДАРТНО» |  |
| - Пульсация тока заряда аккумуляторных батарей (СТАНДАРТНО) |  |
| 6.3. Светодиодная сигнализация режимов работы зарядно-подзарядного устройства (СТАНДАРТНО) |  |
| 6.4. Дистанционная сигнализация «Общая неисправность» (СТАНДАРТНО) |  |
| 6.5. Дистанционная сигнализация «Авария сети» (СТАНДАРТНО) |  |
| 6.6. Дистанционная сигнализация «Низкое напряжение аккумуляторной батареи» (СТАНДАРТНО) |  |
| 6.7. Интеграция в АСУ ТП (RS485/ Modbus RTU) (СТАНДАРТНО) |  |
| 7 Особенности конструкции шкафа: |
| 7.1 Необходимость наличия цоколя (высота), мм | Нет (стандартно) | 100 |

Комментарии, дополнения:

Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, коммерческий директор Иван Владимирович Водостой тел. сот. 8-922-608-44-93