| 1. | Характеристики нагрузки: |
| --- | --- |
| 1.1. | Номинальное напряжение на нагрузке, В | ( 220 ( 110 Другое___ |
| 1.2. | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания цепей управления в ЩПТ, В | от__________ до_________ |
| 1.3. | Допустимый диапазон напряжения на шинах питания силовых цепей в ЩПТ, В | от__________ до_________ |
| 2. | Характеристики рабочего (нормального) режима: |
| 2.1. | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А |  |
| 2.2. | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А |  |
| 2.3. | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек. |  |
| 3. | Характеристики аварийного режима: |
| 3.1. | Установившийся ток, потребляемый постоянной нагрузкой, А |  |
| 3.2. | Нормируемая продолжительность аварийного режима, час |  |
| 3.3. | Максимальный ток кратковременной толчковой нагрузки, А |  |
| 3.4. | Максимальная продолжительность толчковой нагрузки, сек. |  |
| 3.5. | Момент появления толчковой нагрузки в аварийном режиме | ( в начале ( в конце |
| 3.6. | График тока нагрузки в аварийном режиме: I, A t |
| 4. | Характеристики используемых АБ, ЗУ и схемы постоянного тока: |
| 4.1. | Тип и емкость АБ |  |
| 4.2. | Количество элементов в АБ, шт. |  |
| 4.3. | Номер элемента, от которого запитана постоянная нагрузка (цепи управления) в рабочем режиме |  |
| 4.4. | Номер элемента, от которого запитана толчковая нагрузка (силовые цепи) в рабочем режиме |  |
| 4.5. | Полюс АБ, с которого начинается нумерация элементов | ( «+ плюс» ( «- минус» |
| 4.6. | Использование элементного коммутатора | ( нет ( да тип _______ с___ элемента по___ |
| 4.7. | Тип подзарядного устройства |  |
| 4.8. | Тип питающей сети подзарядного устройства | ( 3 х 380 ( 3 х 220 (______ |
| 4.9. | Тип зарядного устройства |  |
| 5. | Характеристики аккумуляторного помещения и кабелей /шин: |
| 5.1. | Средняя температура в летний период, (С |  |
| 5.2. | Средняя температура в зимний период, (С |  |
| 5.3. | Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до АБ, м |  |
| 5.4. | Длина, марка и сечение кабеля от ЩПТ до ЗУ, м |  |
| 5.5. | Есть ли необходимость в новых стеллажах | ( нет ( да |
| 5.6. | План аккумуляторного помещения с указанием его размеров, а также расположения шин и стеллажей, либо проектируемая схема размещения и ошиновки: |
| 6. ПРИМЕЧАНИЕ: |

Благодарим за внимание к нашей продукции!

Готовы к переговорам, надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением, коммерческий директор Иван Владимирович Водостой тел. сот. 8-922-608-44-93